ПЛАН

мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №168 «Теремок» общеразвивающего вида  к 2017/2018 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения (дата) | Отметка об исполнении (дата), не исполнении (причины) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | - | - | Замена, перезарядка не требуется. Количество средств пожаротушения соответствует нормативу. |
| 2 | Проведение установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре установлены. Ежемесячно осуществляется техническое обслуживание |
| 3 | Обеспечение установками пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» |  |  | Сигнал на узел связи « 01» обеспечен |
| 4 | Оснащение объектов с ночным пребыванием детей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания |  |  | В МБДОУ нет детей с ночным пребыванием. |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок |  |  | Состояние электрических сетей, электроустановок соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике. По результатам контроля Ростехнадзора предписаний нет. |
| 6 | Проведение установки системы дымоудаления |  |  | Установка системы дымоудаления не предусмотрена. |
| 7 | Проведение пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений проведена |
| 8 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности: исключение применения горючих материалов и красок на горючей основе для отделки стен, потолков, лестничных маршей на путях эвакуации. Создание условий для беспрепятственного продвижения по путям эвакуации |  |  | Требования пожарной безопасности соблюдаются. Замечаний Госпожнадзора нет |
| 9 | Проведение монтажа и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  | Установка системы противопожарного водоснабжения не предусмотрена. |
| 10 | Оборудование аварийного освещения здания, строений |  |  | Здание оборудовано аварийным освещением |
| 11 | Организация обучения мерам пожарной безопасности: -руководителя - персонала, обучающихся | 23.08.2017 |  | Обучение пройдено Завхоз 18.10.2014 |
| 2.Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение пищеблока технологическим и иным оборудованием (наименование, количество приобретенного оборудования, суммы затрат) |  |  | Оборудование на пищеблок закуплено в полном объеме по нормативам, 2014г. |
| 2 | Оборудование (ремонт) системы канализации и водоснабжении (наименование, количество замененных санитарно-технических приборов, метраж труб) |  |  | Система в рабочем состоянии |
| 3 | Оборудование (ремонт) системы отопления (наименование, количество замененных приборов, метраж труб, ремонт котельной) |  |  | Система в рабочем состоянии |
| 4 | Оборудование (ремонт) системы электроснабжения, обеспечение требований СанПиН по освещенности помещений (виды работ, количество замененных осветительных приборов) |  |  | Система в рабочем состоянии |
| 5 | Организация горячего питания: - пищеблок работает на сырье; - на полуфабрикатах; - работает как буфет-раздаток; - как буфет; - питание детей не организовано |  | . | Питание в МБДОУ организовано в соответствии с требованиями СанПиН. Пищеблок работает на сырье |
| 6 | Оборудование медицинских кабинетов (виды проведенных работ, перечень приобретенного оборудования, суммы затрат): -косметический ремонт медицинского кабинета; -приобретение медицинского инструментария. |  |  | Приобретение медицинского инструментария: Стетофонендоскоп, сантиметровая лента, термометр медицинский , шпатели одноразовые, лоток медицинский почкообразны, шины для верхних и нижних конечностей, емкость для дезинфекции, манипуляционный столик, бикс большой. |
| 7 | Медицинское обслуживание детей: - имеется типовой медицинский кабинет; - приспособленный медицинский кабинет; - медицинский кабинет отсутствует (указать, как проводится медицинское обслуживание детей); - наличие лицензии на медицинскую деятельность; - школьный медицинский кабинет соответствует СанПиН |  |  | Медицинский кабинет переходит в собственность КГБУЗ «Детская городская поликлиника №2» |
| 8 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | 15.12.2017 |  |  |
| 9 | Оборудование учебных кабинетов (групповых) мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся, детей (наименование и количество приобретенной мебели) |  |  | Оборудование учебных помещений (групповых) соответствует росто-возрастным показателям обучающихся |
| 10 | Оборудование спортивных залов (проведенные виды работ, наименование и количество приобретенного спортивного инвентаря): покраска стен приобретение спортивного инвентаря | 11.08.2017 |  |  |
| 11 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений, выполнение предписаний Роспотребнадзора: косметический ремонт помещений . замена посуды в группах. | 11.08.2017 |  |  |
| 3.Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение паспортов безопасности |  |  | Паспорт безопасности имеется и утвержден, 2016г. |
| 2 | Установка ограждения по периметру территории |  |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Установка систем видеонаблюдения |  |  | Установлена 2015 г. |
| 4 | Установка тревожной сигнализации |  |  | В рабочем состоянии, 2014г |
| 5 | Организация охранно – пропускного режима |  |  | Установлен домофон. на входную дверь - 2015г., на калитку – 2015г. Обеспечена сохранность здания сторожами |
| 6 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России |  |  | Сигнал связи обеспечен |
| 4.Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта здания, помещений, строений (перечислить виды работ): |  |  | Проведение капитального ремонта здания, помещений, строений не требуется |
| 2 | Проведение текущего ремонта (перечислить виды работ): -покраска стен помещений -побелка потолков (кухня, туалетные комнаты, помещение прачечной) -ремонт и обработка овощехранилища -покраска и ремонт игрового оборудования на участках -косметический ремонт элеваторного узла -покраска радиаторов отопления -промывка и опрессовка системы отопления | 11.08.2017 |  | -покраска стен помещений -побелка потолков (кухня, туалетные комнаты, помещение прачечной) -ремонт и обработка овощехранилища -покраска и ремонт игрового оборудования на участках -покраска радиаторов отопления -промывка и опрессовка системы отопления |
| 5.Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование учреждения в зимних условиях (перечислить виды работ): -промывка и опрессовка системы отопления | 11.08.2017 |  | . |
| 2 | Планирование участия в конкурсах по благоустройству территорий (район) | - | - | -не планируется |
| 3 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения: -развлечение «Знай правила дорожного движения!» | 09.2017 | Спланировано |  |
| 4 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность: -развлечение «Огонь друг или враг человека» | 10.2017 | Спланировано |  |
| 5 | Планирование занятий по курсу ОБЖ - антитеррористическая безопасность: -учебная эвакуация | 09.2017 12.2017 03.2018 |  |  |

Заведующий МБДОУ                                                                                                                                                                                     О.А. Павлова

Дата ______08.06.2017________